## Φύλλο2
Δοκιμή αποφόρτισης μπαταρίας (Battery model) : |  |  |  |  | EverActive 18650 Li-ion 3200 series with selfprotection
Χωριτηκότητα μπαταρίας (capacity) : |  |  |  | 3200 mAh
Τάση μπαταρίας (Voltage): |  |  | 3,7 Volts
Ελάχιστη χωριτηκότητα (Minnimum capacity): |  |  |  | 3100 mAh
Μέγιστη χωριτηκότητα (Maximum caacity): |  |  |  | 3200 mAh
Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα αποφόρτισης (Maximum instantaneous discharge current): | [6 empty] | 12 Amps for 12 seconds
Ονομαστικό ρεύμα σταθερής αποφόρτισης ( Ɪον / Ɪ nominal) : | [6 empty] | 3,0-3,1-3,2 Amps continuous
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα σταθερής αποφόρτισης ( Ɪον max / Ɪ nominal max) : | [6 empty] | 7 Amps continuous
Ρεύμα δικιμής αποφόρτισης ( Discharge test current ) |  |  |  |  | 3,00 Ampere
Ημερομηνία Date | Χρόνος-time (min) | Θερμοκρασία χώρου Room temperature (℃) | Υγρασία χώρου Room humidity (RH) | Τάση μπαταρίας Battery Voltage (Volt) | Ρεύμα μπαταρίας Battery Current (Ɪ-Ampere) | Ισχύς μπαταρίας Battery power P (Watts) | Αποτελέσματα και δεδομένα δοκιμής
2023-04-01 | 0.91503 | 20.9 | 99.9 | 3.704 | 2.982 | 11.0453 | Μέγιστο ρεύμα αποφόρτιστης Maximum discharge Current | Μέγιστη τάση αποφόρτησης Maximum discharge Voltage | Μέγιστη ισχύς αποφόρτησης Maximum discharge Watt | Χρόνος- διάρκεια αποφόρτησης Discharge duration
2023-04-01 | 0.91572 | 20.8 | 99.9 | 3.684 | 2.982 | 10.9857
2023-04-01 | 0.91641 | 20.8 | 99.9 | 3.684 | 2.982 | 10.9857
2023-04-01 | 0.91711 | 20.8 | 99.9 | 3.664 | 2.982 | 10.926
2023-04-01 | 0.9178 | 20.8 | 99.9 | 3.664 | 2.982 | 10.926
2023-04-01 | 0.9185 | 20.8 | 99.9 | 3.644 | 2.982 | 10.8664 | 2.982 | 3.704 | 11.0453 | 0.04441
2023-04-01 | 0.91919 | 20.8 | 99.9 | 3.644 | 2.982 | 10.8664 | Ελάχιστο ρεύμα αποφόρτιστης Minimum discharge Current | Ελάχιστη τάση αποφόρτισης Minimum discharge Voltage | Ελάχιστη ισχύς αποφόρτισης Minimum discharge Watt
2023-04-01 | 0.91988 | 20.8 | 99.9 | 3.624 | 2.982 | 10.8068
2023-04-01 | 0.92058 | 20.8 | 99.9 | 3.644 | 2.825 | 10.2943
2023-04-01 | 0.92127 | 20.8 | 99.9 | 3.624 | 2.825 | 10.2378
2023-04-01 | 0.92197 | 20.8 | 99.9 | 3.604 | 2.982 | 10.7471
2023-04-01 | 0.92266 | 20.8 | 99.9 | 3.583 | 2.982 | 10.6845 | 2.04 | 2.502 | 5.1041
2023-04-01 | 0.92336 | 20.8 | 99.9 | 3.563 | 2.982 | 10.6249 | Μέσο ρεύμα αποφόρτισης Average discharge Current | Μέση τάση αποφόρτησης Average discharge Voltage | Μέση ισχύς αποφόρτησης Average discharge Watt
2023-04-01 | 0.92405 | 20.8 | 99.9 | 3.543 | 2.982 | 10.5652
2023-04-01 | 0.92475 | 20.8 | 99.9 | 3.523 | 2.982 | 10.5056
2023-04-01 | 0.92544 | 20.8 | 99.9 | 3.523 | 2.982 | 10.5056
2023-04-01 | 0.92613 | 20.8 | 99.9 | 3.503 | 2.825 | 9.896
2023-04-01 | 0.92683 | 20.8 | 99.9 | 3.483 | 2.825 | 9.8395 | 2.6994 | 3.2752 | 8.9058
2023-04-01 | 0.92752 | 20.8 | 99.9 | 3.483 | 2.982 | 10.3863
2023-04-01 | 0.92822 | 20.8 | 99.9 | 3.463 | 2.825 | 9.783
2023-04-01 | 0.92891 | 20.8 | 99.9 | 3.443 | 2.825 | 9.7265
2023-04-01 | 0.92961 | 20.8 | 99.9 | 3.443 | 2.825 | 9.7265
2023-04-01 | 0.9303 | 20.8 | 99.9 | 3.423 | 2.825 | 9.67
2023-04-01 | 0.931 | 20.7 | 99.9 | 3.423 | 2.825 | 9.67
2023-04-01 | 0.93169 | 20.7 | 99.9 | 3.403 | 2.825 | 9.6135
2023-04-01 | 0.93238 | 20.8 | 99.9 | 3.403 | 2.825 | 9.6135
2023-04-01 | 0.93308 | 20.7 | 99.9 | 3.383 | 2.825 | 9.557
2023-04-01 | 0.93377 | 20.8 | 99.9 | 3.363 | 2.825 | 9.5005
2023-04-01 | 0.93447 | 20.9 | 99.9 | 3.343 | 2.825 | 9.444
2023-04-01 | 0.93516 | 21 | 99.9 | 3.323 | 2.825 | 9.3875
2023-04-01 | 0.93586 | 21.1 | 99.9 | 3.323 | 2.825 | 9.3875
2023-04-01 | 0.93655 | 21.2 | 99.9 | 3.303 | 2.668 | 8.8124
2023-04-01 | 0.93723 | 21.2 | 99.9 | 3.283 | 2.668 | 8.759
2023-04-01 | 0.93793 | 21.3 | 99.9 | 3.283 | 2.668 | 8.759
2023-04-01 | 0.93862 | 21.4 | 99.9 | 3.263 | 2.668 | 8.7057
2023-04-01 | 0.93932 | 21.4 | 99.9 | 3.243 | 2.668 | 8.6523
2023-04-01 | 0.94001 | 21.5 | 99.9 | 3.243 | 2.668 | 8.6523
2023-04-01 | 0.94071 | 21.5 | 99.9 | 3.243 | 2.668 | 8.6523
2023-04-01 | 0.9414 | 21.5 | 99.9 | 3.223 | 2.668 | 8.599
2023-04-01 | 0.94209 | 21.6 | 99.9 | 3.203 | 2.668 | 8.5456
2023-04-01 | 0.94279 | 21.6 | 99.9 | 3.203 | 2.668 | 8.5456
2023-04-01 | 0.94348 | 21.6 | 99.9 | 3.183 | 2.668 | 8.4922
2023-04-01 | 0.94418 | 21.7 | 99.9 | 3.163 | 2.668 | 8.4389
2023-04-01 | 0.94487 | 21.7 | 99.9 | 3.163 | 2.668 | 8.4389
2023-04-01 | 0.94557 | 21.7 | 99.9 | 3.143 | 2.668 | 8.3855
2023-04-01 | 0.94626 | 21.7 | 99.9 | 3.143 | 2.511 | 7.8921
2023-04-01 | 0.94696 | 21.8 | 99.9 | 3.123 | 2.511 | 7.8419
2023-04-01 | 0.94765 | 21.8 | 99.9 | 3.103 | 2.511 | 7.7916
2023-04-01 | 0.94834 | 21.9 | 99.9 | 3.083 | 2.511 | 7.7414
2023-04-01 | 0.94904 | 21.9 | 99.9 | 3.083 | 2.511 | 7.7414
2023-04-01 | 0.94973 | 21.8 | 99.9 | 3.063 | 2.511 | 7.6912
2023-04-01 | 0.95043 | 21.8 | 99.9 | 3.063 | 2.511 | 7.6912
2023-04-01 | 0.95112 | 21.7 | 99.9 | 3.043 | 2.511 | 7.641
2023-04-01 | 0.95182 | 21.7 | 99.9 | 3.023 | 2.511 | 7.5908
2023-04-01 | 0.95251 | 21.6 | 99.9 | 3.003 | 2.511 | 7.5405
2023-04-01 | 0.95321 | 21.6 | 99.9 | 2.983 | 2.511 | 7.4903
2023-04-01 | 0.9539 | 21.5 | 99.9 | 2.943 | 2.354 | 6.9278
2023-04-01 | 0.95459 | 21.5 | 99.9 | 2.903 | 2.354 | 6.8337
2023-04-01 | 0.95529 | 21.5 | 99.9 | 2.883 | 2.354 | 6.7866
2023-04-01 | 0.95598 | 21.4 | 99.9 | 2.843 | 2.354 | 6.6924
2023-04-01 | 0.95668 | 21.4 | 99.9 | 2.783 | 2.354 | 6.5512
2023-04-01 | 0.95737 | 21.4 | 99.9 | 2.743 | 2.354 | 6.457
2023-04-01 | 0.95807 | 21.4 | 99.9 | 2.703 | 2.197 | 5.9385
2023-04-01 | 0.95875 | 21.4 | 99.9 | 2.603 | 2.197 | 5.7188
2023-04-01 | 0.95944 | 21.4 | 99.9 | 2.502 | 2.04 | 5.1041